**物资清单报价表**

表1

| **名称** | **品牌、规格、型号** | **单位** | **最高限价（元）** | **报价** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产物资和劳保用品 | | | | |
| 雨鞋 | 回力，高筒 | 双 | 36 |  |
| 劳保鞋 | 固邦，防砸防刺穿防滑 | 双 | 82 |  |
| 劳保鞋 | 代尔塔，防砸防刺穿防滑 | 双 | 220 |  |
| 绝缘鞋 | 征安 20KV | 双 | 72 |  |
| 雨衣 | 燕王，分体雨衣裤 | 套 | 55.63 |  |
| 夏季工作服 | 含裤子，刺绣logo | 套 | 92.4 |  |
| 冬季劳保服 | 双层加厚，印logo | 件 | 105 |  |
| 化验工服 | 白大褂 S,M,XL | 件 | 50 |  |
| 丁腈手套 | 老百姓666黑红 | 包 | 40 |  |
| 一次性手套 | CPE,加厚 | 包 | 5 |  |
| 全牛皮电焊手套 | 佳护 36cm | 双 | 24 |  |
| 顶级乳胶浸胶手套 | 老百姓，12副/包 | 包 | 40 |  |
| 手套 | 一次性PVC检查手套 | 双 | 0.9 |  |
| 帆布手套 | 双层帆布 | 副 | 3 |  |
| 乳胶手套 | 银山工业胶手套，L | 付 | 6 |  |
| 滤盒 | 3m 3301 | 个 | 19 |  |
| 84消毒液 | 20kg/桶 | 桶 | 140 |  |
| 护目镜 | 医用 | 付 | 7 |  |
| 焊接眼镜 | 代尔塔 | 副 | 25 |  |
| 安全绳 | 半身双绳大钩2m | 条 | 90.00 |  |
| 安全带 | 五点式双大钩缓冲款，一体围杆 | 套 | 233 |  |
| 安全帽 | 赛邦，白色，ABS | 个 | 28 |  |
| 绳梯 | 20米 | 条 | 360 |  |
| 万向轮 | 带刹车 | 个 | 90 |  |
| 4寸推车轮子 | 2个固定2个活动 | 个 | 26 |  |
| 电池式出口标志灯 | 3C | 套 | 155 |  |
| 电池式应急照明灯 | 3C | 套 | 165 |  |
| 疏散指示灯 | 340\*150mm | 个 | 25 |  |
| 集成吊顶灯 | 30\*30，LED20W | 个 | 15 |  |
| 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFTZABC50 | 台 | 780.00 |  |
| 推车式泡沫灭火器 | MPTZ/AR25 | 台 | 1500.00 |  |
| 干粉灭火器 | MFZ-ABC8 | 组 | 306.00 |  |
| 干粉灭火器 | MFZ-ABC4 | 组 | 164.00 |  |
| 磷酸铵盐手提式干粉灭火器 | MFZ-ABC8 | 具 | 113.00 |  |
| 灭火器 | 4kg干粉 | 具 | 58 |  |
| 灭火毯 | 1m\*1m | 张 | 25.00 |  |
| 防火棉线 | 5kg | 包 | 121 |  |
| 沙袋 | 常规款 | 个 | 4.5 |  |
| 电导率电极 | 雷磁DJS-1CF(铂黑） | 支 | 175 |  |
| 拖把 | 配桶 | 把 | 30 |  |
| 拖把 | 美丽雅 | 套 | 210 |  |
| 地刮 | 刮水器，橡胶 | 个 | 58 |  |
| 扫把 | 塑料 | 把 | 16 |  |
| 畚斗 | 塑料 | 把 | 16 |  |
| 刮水器 | 橡胶 | 把 | 35 |  |
| 刮水器 | 硅胶55cm | 把 | 43 |  |
| 地板刮 | 硅胶V型 | 把 | 59 |  |
| 玻璃刮 | 加长伸缩 | 把 | 31 |  |
| 强光手电筒 | 防爆 | 把 | 150 |  |
| 强光手电筒 | 可充电 | 把 | 58 |  |
| 滚刷 | 10寸 | 把 | 7 |  |
| 铝粉磁漆 | 3kg | 桶 | 121 |  |
| 吸油毡 | 熔喷布400\*500\*3mm 100片/包 | 箱 | 346 |  |
| 擦机布 | 25kg | kg | 8 |  |
| 擦机布 | 20kg | 包 | 260 |  |
| 环氧树脂地坪漆 | 翠绿色 | 桶 | 500 |  |
| 油漆稀释剂 | 7.5L/桶 | 桶 | 346.5 |  |
| 自喷漆 | 450Ml | 瓶 | 28 |  |
| 自喷漆 | 200g | 瓶 | 17 |  |
| 手持喷漆 | 好顺 | 瓶 | 30 |  |
| 高压清洗水枪 | 长枪 | 把 | 155 |  |
| 水管 | 1寸 | 米 | 9.5 |  |
| 水管 | 6分 | 米 | 7 |  |
| 耐磨水管 | 6分加厚 | 米 | 7 |  |
| 消防水带 | 8-65-25 | 条 | 148 |  |
| 老式考克阀门 | DN15 4分 | 个 | 32 |  |
| 洗手阀 | 不锈钢 | 个 | 140 |  |
| 安全绳 | 耐磨16mm 双钩20m 金豪 | 个 | 180 |  |
| 快速对接油管接头 | 不锈钢 | 套 | 50 |  |
| 塑料管 | 带钢丝 | 米 | 57.5 |  |
| 一次性钢丝封条 | 30cm，黄色 | 个 | 0.6 |  |
| 有机玻璃管 | 4分 13mm 0.4m | 根 | 10 |  |
| 有机玻璃管 | 4分 13mm 0.2m | 根 | 10 |  |
| 14寸防锈铁线 | 镀锌 | kg | 18.8 |  |
| 电线 | 2芯，2.5平 | 米 | 6 |  |
| 抽油管 | DN50，加厚 | 米 | 27.5 |  |
| 反把式快接头 | 2寸 | 套 | 97 |  |
| 手提式流风机 | 亚伦，250mm，10寸10米 | 台 | 880 |  |
| 工业风扇 | 皓彩，企业级加粗，220V | 个 | 240 |  |
| 铁楸 | 大方铲 | 把 | 48 |  |
| 二、实验室物资 | | | |  |
| 圆底蒸馏瓶 |  | 个 | 33 |  |
| 酸式滴定管 | 25mL | 支 | 80 |  |
| 碱式滴定管 | 25mL | 支 | 50 |  |
| 烧杯 | 100mL | 个 | 8 |  |
| 烧杯 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 烧杯 | 500mL | 个 | 13 |  |
| 容量瓶 | 100mL | 个 | 28 |  |
| 容量瓶 | 250mL | 个 | 35 |  |
| 容量瓶 | 500mL | 个 | 40 |  |
| 棕色滴瓶 | 125ml | 瓶 | 8 |  |
| 透明滴瓶 | 125ml | 瓶 | 8 |  |
| 盐酸羟胺 | AR分析纯 100g | 瓶 | 55 |  |
| 硝酸银 | AR分析纯 100g | 瓶 | 106 |  |
| 棕色试剂瓶 | 1000ml 大口 | 瓶 | 40 |  |
| 铁架台 | 带固定架 | 个 | 110 |  |
| 棕色滴定管 | 25ml | 瓶 | 50 |  |
| 透明滴定管 | 25ml | 瓶 | 80 |  |
| 量筒 | 100ml | 支 | 14 |  |
| pH电极探头 | 雷磁 E-201F | 个 | 128 |  |
| 硝酸银溶液 | 0.0282mol，500mL | 瓶 | 165 |  |
| 马弗炉调温器 | XMT-101/1200K | 台 | 230 |  |
| 水质采样器 | 有机玻璃加厚3L | 米 | 195 |  |
| 水质采样器 | 有机玻璃加厚5L | 个 | 220 |  |
| 四氯乙烯 | 500ml | 瓶 | 125 |  |
| 无水硫酸钠 | 500g | 瓶 | 95 |  |
| 硅酸镁 | 250g | 瓶 | 135 |  |
| 一次性PE手套 |  | 包 | 9 |  |
| 生物气体采样袋 | 比克曼，3L | 个 | 17 |  |
| 蛇管蒸馏器底瓶 | 蜀牛、500ml、磨口 | 个 | 70 |  |
| 化验室万用炉 | 单量，2KW | 台 | 140 |  |
| 玻璃量筒 | 100ml | 个 | 14 |  |
| 滤纸 | 10cm，100张/包 | 包 | 15 |  |
| 氯化钴 | 500g | 瓶 | 200 |  |
| 氯化镍 | 500g | 瓶 | 200 |  |
| 球形回流装置 | 带三角烧杯磨口，250ml | 套 | 65 |  |
| ph电极 | 雷磁 E201-F | 个 | 116 |  |
| 纳氏试剂 | 500ml | 瓶 | 200 |  |
| 四氯乙烯中石油类标液 | BW7759-2016 | 瓶 | 200 |  |
| 浓氨水 | 分析纯、500mL，25% | 瓶 | 78 |  |
| 坩埚 | 30mL | 个 | 15 |  |
| 坩埚钳 | 350mm | 个 | 18 |  |
| 溴甲酚绿 | IND，10g | 瓶 | 110 |  |
| pH试纸 | 20本/盒 | 盒 | 26 |  |
| pH电极探头 | 雷磁 E-201F | 根 | 138 |  |
| 自封袋 | 8号 4丝厚 | 包 | 14 |  |
| 自封袋 | 9号 4丝厚 | 包 | 16 |  |
| 自封袋 | 10号 4丝厚 | 包 | 28 |  |
| 自封袋 | 11号 4丝厚 | 包 | 37 |  |
| 试管刷 | 大号 40×130×270mm | 个 | 1.8 |  |
| 刻度移液管 | 5mL | 个 | 10 |  |
| 刻度移液管 | 10mL | 个 | 12 |  |
| 容量瓶 | 50mL | 个 | 25 |  |
| 量桶 | 50mL | 个 | 20 |  |
| 量筒 | 500mL | 个 | 43 |  |
| 弯头镊子 | 30cm | 个 | 25 |  |
| 试管架 | 18.5mm 20孔 | 个 | 41 |  |
| 胶头滴管 | 长160mm | 个 | 2 |  |
| 实验服 | 白大褂 纯棉加厚 | 件 | 65 |  |
| 移液管架 | 20孔 | 个 | 28 |  |

表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **类别** | **单位** | **备注** | **最高限价（元）** | **报价** |
| 镀锌板 | 材料类 | 片 | 1X2m | 63 |  |
| 不锈钢角钢 | 材料类 | 根 | 50mm\*50mm\*5mm\*6m | 491 |  |
| 不锈钢扁铁 | 材料类 | 根 | 50mm宽\*5mm厚\*6m长 | 240 |  |
| 铁氟龙板 | 材料类 | 片 | 3mm厚，1\*1m | 595 |  |
| 亚克力板 | 材料类 | 块 | 透明，8mm 厚有机板 1.8\*0.7m | 300 |  |
| 接地扁铁 | 材料类 | 米 | 4mm,宽40mm， 镀锌 | 25 |  |
| 热熔PPR管材 | 材料类 | 个 | 活套法兰内径63mm | 18 |  |
| 220V电机综合保护器 | 电子电气类 | 个 | JD-5系列 1-80A AV220V | 64.68 |  |
| LED 射灯 | 电子电气类 | 个 | 防水,200W白光 | 123 |  |
| LED厂房灯 | 电子电气类 | 个 | 100W，螺口连接 | 155 |  |
| LED吸顶灯 | 电子电气类 | 个 | 声控,18W白光 | 25 |  |
| TECO CN-6 交流接触器 | 电子电气类 | 个 | 3A1b 380V | 53 |  |
| 按钮开关 | 电子电气类 | 个 | LAY39C-11（红） | 7 |  |
| 按钮开关 | 电子电气类 | 个 | LAY39C-11（绿） | 7 |  |
| 磁性开关 | 电子电气类 | 条 | CS1-F | 18 |  |
| 大功率电源 | 电子电气类 | 台 | MS-600-24 | 135 |  |
| 单相空气开关 | 电子电气类 | 个 | NXB-63 2PC33A | 51.48 |  |
| 电动机 | 电子电气类 | 台 | FAF87-4KW-20 | 1700 |  |
| 电机电流保护器 | 电子电气类 | 个 | AC380V,AC100A | 540 |  |
| 电源供应器 | 电子电气类 | 台 | NDR-480-24 | 590 |  |
| 电源指示灯 | 电子电气类 | 个 | 红色，220v直径22mm，ND16-22DS/4 | 7.2 |  |
| 电源指示灯 | 电子电气类 | 个 | 绿色，220v直径22mm，ND16-22DS/4 | 7.2 |  |
| 断路器 | 电子电气类 | 件 | NB3-63 C40 3P | 42 |  |
| 断路器 | 电子电气类 | 个 | 施耐德 GV2ME，14-32A | 160 |  |
| 防爆按钮开关 | 电子电气类 | 个 | BAD 8050 红、绿 | 39 |  |
| 防爆急停按钮 | 电子电气类 | 个 | BAD 8050 红色 | 39 |  |
| 高能点火器 | 电子电气类 | 台 | GDQ-20 | 1950 |  |
| 高压点火线缆 | 电子电气类 | 根 | 5m | 300 |  |
| 继电器 | 电子电气类 | 套 | JZX-22FD/4Z 14角DC24V +底座 | 23.1 |  |
| 交流接触器 | 电子电气类 | 个 | CJX2-3210N AC220V | 119.2 |  |
| TECO CN-6 交流接触器 | 电子电气类 | 个 | 3A1b 380V | 53 |  |
| 交流接触器 | 电子电气类 | 个 | CJX2-6511/36V | 208 |  |
| 交流接触器 | 电子电气类 | 个 | CJX2-3201/36V | 84 |  |
| 交流接触器 | 电子电气类 | 个 | CJX2-3210/36V | 84 |  |
| 交流接触器 | 电子电气类 | 个 | 施耐德LC1D18M7C | 112 |  |
| 交流接触器 | 电子电气类 | 个 | 施耐德LC1D32M7C | 154 |  |
| 交流接触器 | 电子电气类 | 个 | 施耐德LC1-D65A | 340 |  |
| 接近开关 | 电子电气类 | 件 | IGYX30N17B3/S14 | 210 |  |
| 接近开关LJ18A3-8-Z/DX | 电子电气类 | 个 | 直流6-36V二线常闭M18 沪工牌 | 15 |  |
| 限位传感器 | 电子电气类 | 件 | LJ18A3-8-Z/DX | 30 |  |
| 磁性开关 | 电子电气类 | 条 | CS1-F | 18 |  |
| 开关电源 | 电子电气类 | 个 | 明伟 S-500-24 | 205 |  |
| 开关控制盒 | 电子电气类 | 个 | 自复式、按住通松开断，220V | 39 |  |
| 空开 | 电子电气类 | 个 | 3P 32A | 43 |  |
| 空开 | 电子电气类 | 个 | 2P 16A | 33 |  |
| 空开 | 电子电气类 | 个 | 3P 16A | 48 |  |
| 空开 | 电子电气类 | 个 | 2P 32A | 36 |  |
| 控制启停按钮 | 电子电气类 | 个 | 8097，开孔30mm，防爆防水防腐 | 15.8 |  |
| 漏电保护开关 | 电子电气类 | 个 | NXBLE-63 2PC32A 2P+漏电保护 | 80.52 |  |
| 电瓶 | 电子电气类 | 件 | 6-QWLZ120(760)-K | 990 |  |
| 普通LED吸顶灯芯 | 电子电气类 | 个 | 白光、12W、14cm | 18 |  |
| 潜水泵 | 电子电气类 | 台 | 1寸管，10m扬程，220v，370w | 226 |  |
| 热电偶 | 电子电气类 | 根 | WZP-23 | 130 |  |
| 日光灯 | 电子电气类 | 个 | AC220V,9W.60CM | 15 |  |
| 三相空气开关 | 电子电气类 | 个 | NXB-63 3PD32A | 75.24 |  |
| 声控LED吸顶灯芯 | 电子电气类 | 个 | 白光、12W、14cm | 22.5 |  |
| 相序保护继电器 | 电子电气类 | 件 | XJ3-G 380V | 48 |  |
| 工程级防爆不带线插座 | 电子电气类 | 个 | 4位14孔,带开关 | 48 |  |
| 小型继电器 | 电子电气类 | 个 | 施耐德RXM2AB2BD DC24V | 35 |  |
| 小型继电器 | 电子电气类 | 个 | 施耐德RXM2AB2P7 AC230V 12A | 35 |  |
| 小型继电器 | 电子电气类 | 个 | 施耐德RXM4AB2BD DV24V | 37 |  |
| 小型继电器 | 电子电气类 | 个 | 施耐德RXM4AB2P7 AC230V 6A | 37 |  |
| 旋钮开关 | 电子电气类 | 个 | 8097，开孔30mm，防爆防水防腐，转 换按钮．1常开1常闭 | 45.9 |  |
| 液压电磁换向阀 | 电子电气类 | 件 | 4WE6G 61B/CW220-50 | 335 |  |
| 应急照明灯 | 电子电气类 | 个 | 3002 | 32 |  |
| 荧光灯管 | 电子电气类 | 根 | 220V,0.6M,20W,直径25mm | 9.5 |  |
| 中间继电器 | 电子电气类 | 套 | 8脚,220V,含底座，JZX-22F(D)/2Z | 25 |  |
| 1/2"系列电子扭力扳手40-200N.m | 工具 | 支 | 96526 | 1483.98 |  |
| 10件套美工刀刀片8节18x100MM | 工具 | 个 | 93433A | 11 |  |
| 12"高速钢锯条24齿 | 工具 | 条 | 93417 | 7.5 |  |
| 3爪拉马8" | 工具 | 把 | 90638 | 555.85 |  |
| 9件铬钒钢加长球头内六角扳手组套 | 工具 | 套 | 09105A | 52.29 |  |
| A系列十字形螺丝批#0x150MM | 工具 | 把 | 62304 | 10.13 |  |
| A系列一字形螺丝批3.2x150MM | 工具 | 把 | 62204 | 10.13 |  |
| T系列双色柄一字绝缘螺丝批2.5x75MM | 工具 | 个 | 61321 | 15.07 |  |
| 变光面罩 | 工具 | 个 | XDH6-600T | 259 |  |
| 抽油泵 | 工具 | 台 | KCB-200 | 2820 |  |
| 铜棒 | 工具 | 支 | 20mm\*300 | 120 |  |
| 手持切割机 | 工具 | 台 | 220v电源 | 200 |  |
| 红外线测温枪 | 工具 | 台 |  | 150 |  |
| 铜扳手 | 工具 | 套 | 8mm-32mm | 600 |  |
| 高压清洗机 | 工具 | 台 | 380v，4kw | 3500 |  |
| 清洗机 | 工具 | 台 | 黑猫 220V 4000W10米管 | 2200 |  |
| 德式穴用直口卡簧钳7" | 工具 | 把 | 72032 | 35.41 |  |
| 德式轴用直口卡簧钳7" | 工具 | 把 | 72012 | 35.41 |  |
| 电动抽油泵 | 工具 | 个 | 220v、850W、铝管、 口径32mm | 567 |  |
| 吊装带 | 工具 | 条 | 3吨2m、3吨3米 | 60 |  |
| 高速钢粗牙机用丝锥 | 工具 | 套 | 50603 | 119.34 |  |
| 高压注油器 | 工具 | 台 | 4米油管，铝枪，油水分离器 | 385 |  |
| 铁锤 | 工具 | 把 | 6磅 | 61.56 |  |
| 老虎钳 | 工具 | 把 | 8寸 | 40 |  |
| 螺丝刀套装 | 工具 | 套 |  | 70 |  |
| 麻花钻头、冲击钻头套装 | 工具 | 套 | 246件钻头套装 | 380 |  |
| 气动吹尘枪 | 工具 | 套 | 97221 | 300 |  |
| 三爪拉马 | 工具 | 件 | 14寸 | 349 |  |
| 万用表 | 工具 | 个 | 指针式 天宇 MF47 | 75 |  |
| 移动线盘卷 | 工具 | 台 | GN804D 30M2.5 | 899.8 |  |
| AB铸工胶 | 耗材类 | 套 | 铸铁色 100g(A55g+B45g) | 15 |  |
| 给水胶水 | 耗材类 | 瓶 |  | 10 |  |
| 玻璃胶 | 耗材类 | 支 |  | 22.7 |  |
| BVVB硬线 | 耗材类 | 米 | 3芯2.5平 | 10.32 |  |
| PE套线波纹管 | 耗材类 | 米 | 28mm | 1.2 |  |
| PVC白色线槽 | 耗材类 | 米 | 带背胶 15\*10mm | 4 |  |
| 不锈钢弹簧垫圈 | 耗材类 | 个 | M8 | 0.43 |  |
| 不锈钢弹簧垫圈 | 耗材类 | 个 | M10 | 20 |  |
| 不锈钢防滑垫圈 | 耗材类 | 组 | M10,100个/组 | 285 |  |
| 不锈钢棱纹垫圈 | 耗材类 | 组 | M10 100个/组 | 27 |  |
| 不锈钢骡栓(含螺丝,螺母，平垫，弹簧） | 耗材类 | 套 | M14\*50 | 4 |  |
| 不锈钢骡栓(含螺丝,螺母，平垫，弹簧） | 耗材类 | 套 | M16\*60 | 6 |  |
| 不锈钢骡栓(含螺丝,螺母，平垫，弹簧） | 耗材类 | 套 | M16\*70 | 6.5 |  |
| 不锈钢骡栓(含螺丝,螺母，平垫，弹簧） | 耗材类 | 套 | M18\*70 | 9.6 |  |
| 不锈钢骡栓(含螺丝,螺母，平垫，弹簧） | 耗材类 | 套 | M20\*70 | 11 |  |
| 不锈钢焊条 | 耗材类 | kg | 2.5mm | 82 |  |
| 不锈钢焊条 | 耗材类 | kg | 3.2mm | 84 |  |
| 焊条 | 耗材类 | 包 | 2.5 碳钢 | 95 |  |
| 不锈钢内六角螺栓 | 耗材类 | 套 | M8\*10 | 0.924 |  |
| 全牙螺杆 | 耗材类 | 根 | 不锈钢 M16长1米 | 52 |  |
| 全牙螺杆 | 耗材类 | 根 | 不锈钢 M12长1米 | 30 |  |
| 不锈钢螺母 | 耗材类 | 个 | M8 | 0.73 |  |
| 不锈钢螺母 | 耗材类 | 个 | M10 | 100 |  |
| 不锈钢螺栓 | 耗材类 | 个 | M8X35 | 0.88 |  |
| 外六角螺丝、螺帽、垫片 | 耗材类 | 套 | 不锈钢M16 | 3.8 |  |
| 外六角螺丝、螺帽、垫片 | 耗材类 | 套 | 不锈钢M6\*35 | 0.9 |  |
| 外六角螺丝、螺帽、垫片 | 耗材类 | 套 | 不锈钢M8\*25 | 1.2 |  |
| 外六角螺丝、螺帽、垫片 | 耗材类 | 套 | 不锈钢M10\*30 | 2.1 |  |
| 外六角螺丝、螺帽、垫片 | 耗材类 | 套 | 不锈钢M10\*35 | 2.3 |  |
| 外六角螺丝、螺帽、垫片 | 耗材类 | 套 | 不锈钢M12\*50 | 3.8 |  |
| 外六角螺丝、螺帽、垫片 | 耗材类 | 套 | 高碳钢M12\*60 | 4.2 |  |
| 除锈剂 | 耗材类 | 瓶 | WD-40 350ml | 38 |  |
| 电缆线 | 耗材类 | 米 | 3\*2.5平+1 | 7.2 |  |
| 电缆线 | 耗材类 | 米 | 4\*2.5平(软线) | 10.2 |  |
| 电缆线 | 耗材类 | 米 | 4芯4平软铜线 | 15 |  |
| 工程级防爆不带线插座 | 耗材类 | 个 | 4位14孔,带开关 | 48 |  |
| 硅胶垫 | 耗材类 | kg | 5mm厚，5cm宽 | 72.5 |  |
| 黄油嘴 | 耗材类 | 个 | M6 国标镀镍 180° | 0.5 |  |
| 黄油嘴 | 耗材类 | 个 | M8 国标镀镍 180° | 0.5 |  |
| 黄油嘴 | 耗材类 | 个 | M10 国标镀镍 180° | 0.5 |  |
| 金属石墨缠绕垫片 | 耗材类 | 片 | DN200 | 16 |  |
| 聚四氯乙烯垫片 | 耗材类 | 片 | DN80,120.5\*105.5\*5 | 16.2 |  |
| 聚四氯乙烯垫片 | 耗材类 | 片 | DN100,149.5\*128.5\*5 | 28 |  |
| 聚四氯乙烯垫片 | 耗材类 | 片 | DN150,203.5\*182.5\*5 | 37.8 |  |
| 聚四氯乙烯垫片 | 耗材类 | 片 | DN200,259.5\*238.5\*5 | 48.6 |  |
| 空气管 | 耗材类 | 米 | M8\*5,加厚,白色 | 1.2 |  |
| 防锈除锈清洗 | 耗材类 | 桶 | WD-40 20L | 1800 |  |
| 螺栓 | 耗材类 | 套 | A2-70 M10X70 | 4 |  |
| 螺栓 | 耗材类 | 套 | 8.8级，M12\*50mm（含垫片、螺母、弹簧） | 1.3 |  |
| 铆钉 | 耗材类 | 个 | 5mm | 0.42 |  |
| 耐高温特氟龙板 | 耗材类 | 米 | 1m\*5mm | 975 |  |
| 挠性皮带软连接 | 耗材类 | 米 |  | 51 |  |
| 尼龙棒 | 耗材类 | 条 | 直径18MM，长1000mm | 28 |  |
| 尼龙扎带 | 耗材类 | 包 | HDS4\*150(400条/包） | 13 |  |
| 尼龙扎带 | 耗材类 | 包 | HDS4\*250(200条/包） | 13 |  |
| 屏蔽线 | 耗材类 | 米 | 2芯1平方 | 6 |  |
| 气动气管接头三通 | 耗材类 | 个 | PY-8 | 4.5 |  |
| 气动气管快速接头 | 耗材类 | 个 | PU-8 | 4.5 |  |
| 气动铜快速接头 | 耗材类 | 个 | PC8-01 | 4.5 |  |
| 气动铜快速接头 | 耗材类 | 个 | PC8-02 | 4.5 |  |
| 气动铜快速接头 | 耗材类 | 个 | PC8-03 | 7.2 |  |
| 气动铜快速接头 | 耗材类 | 个 | PC8-04 | 11.7 |  |
| 气管 | 耗材类 | 米 | 外径10mm | 2.2 |  |
| 气管 | 耗材类 | 米 | 10mm\*6.5mm，耐压10公斤，pu材质 | 75 |  |
| 气管直接 | 耗材类 | 个 | M8 | 1.4 |  |
| 气管直接 | 耗材类 | 个 | M10 | 1.8 |  |
| 切割片（小） | 耗材类 | 片 | 41-105\*1.2\*16mm | 1.3 |  |
| 四氟盘根 | 耗材类 | kg | 12\*12 | 68 |  |
| 塑料膨胀胶塞 | 耗材类 | 盒 | 6mm 500个/盒 | 50 |  |
| 铁氟龙实心圆棒 | 耗材类 | 米 | 直径5mm | 28 |  |
| 型材切割片 | 耗材类 | 片 | 博世牌 型材切割片14寸树脂无齿锯片355mm,25片/盒 | 67.2 |  |
| T型橡胶六角轮 | 配件类 | 套 | T65 5件/套 | 65 |  |
| T型橡胶六角轮 | 配件类 | 套 | T70 5件/套 | 65 |  |
| T型橡胶六角轮 | 配件类 | 套 | T75 5件/套 | 21 |  |
| 三角皮带 | 配件类 | 条 | B60.5 | 40 |  |
| 三角皮带 | 配件类 | 条 | XPA1180 | 31 |  |
| 不锈钢刀闸阀 | 配件类 | 个 | DN200、150、125、50 | 1855 |  |
| 不锈钢阀门 | 配件类 | 个 | DN200、150、100、80、50 | 616 |  |
| 气动刀型闸阀 | 配件类 | 件 | PZ673FX-10P-DN200 | 5810 |  |
| 弹簧 | 配件类 | 个 | 线径12mm，大圈直径88cm，高220mm | 50 |  |
| 对夹式蝶阀 | 配件类 | 个 | DN100 | 108 |  |
| 球阀 | 配件类 | 个 | DN25 | 70 |  |
| 阀门开关 | 配件类 | 组 | 铜材质,DN32,DN40,DN50, 埃美柯 | 415 |  |
| 浮球开关 | 配件类 | 个 | 铜材料DN80 | 379 |  |
| 浮球液位开关 | 配件类 | 件 | SLM-MH16H | 225 |  |
| 高温蒸汽阀 | 配件类 | 个 | DN80、100、150 | 950 |  |
| 锅炉检测器电路板 | 配件类 | 个 | 无锡魏斯海特 | 563 |  |
| 点火杆 | 配件类 | 根 | 780mm | 1095 |  |
| 火焰监测器 | 配件类 | 件 |  | 1275 |  |
| 机封 | 配件类 | 件 | H302-30 | 670 |  |
| 机封 | 配件类 | 个 | 50FP-20-30/5.5KW-2（含FSB/叶轮，泵盖，静环压盖各3） | 1180 |  |
| 机封 | 配件类 | 个 | 奥斯龙泵业，APP22-40/260 | 750 |  |
| 机封（奥斯龙〕 | 配件类 | 个 | H30-40 | 748 |  |
| 机封（奥斯龙〕 | 配件类 | 个 | AK48 | 821 |  |
| 机封APP22-40/235 | 配件类 | 套 | 含机封、轴、叶轮各一 | 4100 |  |
| APP23-40机封 | 配件类 | 套 |  | 560 |  |
| APP23-40螺母 | 配件类 | 套 |  | 150 |  |
| APP23-40轴 | 配件类 | 根 |  | 1450 |  |
| 机械密封 | 配件类 | 套 | IHL80-50-200I | 650 |  |
| 机械水表 | 配件类 | 个 | DN15 | 60 |  |
| 简易浮标液位计 | 配件类 | 套 | SFUFZ-2 温度≦150℃，测量范围0-6000mm，安装法兰DN80PN10,不锈钢304 | 2200 |  |
| 空气减压阀 | 配件类 | 个 | 两端接口12mm,带压力表 | 41 |  |
| 链条 | 配件类 | 根 | 24A双排链条 40节 | 340 |  |
| 链条插销 | 配件类 | 个 | M11\*100 | 20 |  |
| 螺杆泵定子 | 配件类 | 件 |  | 8750 |  |
| 偏心装置 | 配件类 | 套 | ZDVYZ.03.02 | 4420 |  |
| 气动电磁阀 | 配件类 | 个 | 4V210-08 电源 DC24V | 62 |  |
| 气动耐高温球阀 | 配件类 | 个 | Q641PPL-16P,耐高温≥200℃，压力1.6MP | 980 |  |
| 气体流量计 | 配件类 | 台 | TMF-1-980-10 | 10140 |  |
| 清洗阀 | 配件类 | 个 | 锅炉水位表清洗阀 | 180 |  |
| 软连接 | 配件类 | 个 | DN125 | 200 |  |
| 软连接 | 配件类 | 个 | DN150 | 250 |  |
| 橡胶软连接 | 配件类 | 个 | 通径为DN100 为其法兰材质为Q235 内外层胶为顺丁橡胶复合三元乙丙胶的耐磨耐酸碱橡胶 | 130 |  |
| 橡胶软连接 | 配件类 | 个 | 工作压力为1.6Mpa 通径为DN80 为其法兰材质为Q235 内外层胶为顺丁橡胶复合三元乙丙胶的耐磨耐酸碱橡胶 | 110 |  |
| 橡胶软连接 | 配件类 | 个 | 工作压力为1.6Mpa 通径为DN50 为其法兰材质为Q235 内外层胶为顺丁橡胶复合三元乙丙胶的耐磨耐酸碱橡胶 | 72 |  |
| 橡胶软连接 | 配件类 | 个 | 工作压力为1.6Mpa 通径为DN40 为其法兰材质为Q235 内外层胶为顺丁橡胶复合三元乙丙胶的耐磨耐酸碱橡胶 | 65 |  |
| 橡胶软连接 | 配件类 | 个 | DN200 | 315 |  |
| 橡胶软联头 | 配件类 | 个 | 1.6MPa，口径50mm | 85 |  |
| 油封 | 配件类 | 个 | TG4 95 170 | 60 |  |
| 油封 | 配件类 | 件 | 120\*150\*12 | 30 |  |
| 油马达含减速机 | 配件类 | 台 | BWY33-87 | 10500 |  |
| 油马达含减速机 | 配件类 | 台 | BWY39-29 | 15000 |  |
| 沼渣进料高压螺杆泵定子 | 配件类 | 件 | NM076BY03S18B | 7180 |  |
| 沼渣进料高压螺杆泵转子 | 配件类 | 件 | NM076BY03S18B | 10600 |  |
| 轴承 | 配件类 | 个 | SKF 6224 C3 | 1350 |  |
| 轴承 | 配件类 | 个 | SKF22216 | 900 |  |
| 轴承 | 配件类 | 件 | 6205 | 40 |  |
| 轴承 | 配件类 | 个 | SKF6213 | 450 |  |
| 轴承 | 配件类 | 件 | SKF6222 | 920 |  |
| 轴承 | 配件类 | 件 | SKF30222 | 920 |  |
| 轴承套 | 配件类 | 件 | ZDVYZ.03.02.04 | 610 |  |
| 差压液位计 | 仪器仪表类 | 套 | FMD633-KB4F2YY13[G0T]-5000, 0~50KPa,YY=DN80平法兰,PTFE喷涂 | 5500 |  |
| 离心泵（整机） | 配件类 | 件 | APP22-40/250 | 23000 |  |
| 离心泵（整机） | 配件类 | 件 | APP22-35/250 | 23000 |  |
| 离心泵（整机） | 配件类 | 件 | 100WMF80-12 | 35000 |  |
| 离心泵（整机） | 配件类 | 件 | ISG50-160 | 82000 |  |
| 污水泵 | 配件类 | 件 | 50FP-20-30/5.5KW-2（含FSB/叶轮，泵盖，静环压盖） | 4500 |  |
| 电磁流量计 | 仪器仪表类 | 个 | 北京瑞普 | 8690 |  |
| 电接点压力表 | 仪器仪表类 | 件 | YXC-150 | 136.5 |  |
| 静压液位计 | 仪器仪表类 | 台 | TB3051LT | 3500 |  |
| 膜盒压力表 | 仪器仪表类 | 个 | 量程-3~3KPA | 85 |  |
| 膜盒压力表 | 仪器仪表类 | 个 | 0-60kpa | 132.5 |  |
| 温度表 | 仪器仪表类 | 个 | 轴向,杆长25cm,表盘16cm,0-200度 | 120 |  |
| 温度传感器 | 仪器仪表类 | 个 | MIK-WZPK，PT100， 测温0-200℃ | 273 |  |
| 压力变送器 | 仪器仪表类 | 台 | TB30514E622SN | 2500 |  |
| 压力表 | 仪器仪表类 | 件 | 红旗仪表 表盘直径200mm 量程2.5Mpa 接口M20\*1.5 | 155 |  |
| 压力表 | 仪器仪表类 | 个 | 雷仪，油压式1.0mpa,接头20mm | 45 |  |
| 压力表 | 仪器仪表类 | 个 | 1.0MPa | 126.4 |  |
| 压力表 | 仪器仪表类 | 个 | 红旗牌1.6MPa | 73.3 |  |
| 压力表 | 仪器仪表类 | 个 | 轴向压力表,y-100z,0-1.6mpa 精度1.6 | 75 |  |
| 压力表 | 仪器仪表类 | 个 | 隔膜压力表,Y-100,0-1mpa,精度2.5 | 150 |  |
| 压力表 | 仪器仪表类 | 个 | 耐震压力表 0-0.16Mpa | 130 |  |
| 压力表 | 仪器仪表类 | 个 | 耐震压力表 0-0.6Mpa | 130 |  |
| 压力真空表 | 仪器仪表类 | 个 | 量程-0.1~1.5MPA | 36 |  |
| 极压锂基润滑脂2号 | 油脂类 | 桶 | 15kg/桶 | 350 |  |
| 极压锂基润滑脂1号 | 油脂类 | 桶 | 15kg/桶 | 350 |  |
| L-CKD220 重负荷齿轮油 | 油脂类 | 桶 | 长城牌包装200L/桶 | 3055 |  |
| L-HM46抗磨液压油 | 油脂类 | 桶 | 限定长城卓力（设备现在用液压油的品牌 ）包装200L/桶 | 2500 |  |
| 机油 CF-4 15W-40 | 油脂类 | 桶 | 长城牌包装16KG/桶 | 260 |  |
| L-TSA68汽轮机油 | 油脂类 | 桶 | 170kg/桶 | 2460 |  |
| T300CF-4 15W/40柴油机油 | 油脂类 | 桶 | 16kg/桶 | 260 |  |